## zał. 6.4
Załącznik nr 6.4. — Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części IV (wyposażenie do toalet i do kuchni)
Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | Szczegóły oferty
l.p. | wyszczególnienie | szt. | specyfikacja | cena jedn. | szt. | wartość | Nazwa, typ, producent zaofero-wanego wyrobu/urządzenia (wypełnić, jeśli dotyczy)
1. | dozownik mydła w płynie - dostawa i montaż | 2 | Dozownik mydła naścienny o pojemność zbiornika 300 ml, mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, wyposażony w system zapobiegający samoistnemu wyciekaniu mydła, odcinający strumień mydła natychmiast po zwolnieniu przycisku, zawór umożliwiający obsługę jedną ręką, uchwyt montażowy z możliwością zdejmowania pojemnika, okienko dla wizualizacji poziomu mydła. Kolor podajnika biały - zalecane kolory wstawek (okienko, przycisk itp.) w kolorze pomarańczowym, zielonym, żółtym, niebieskim - dopuszcza się kolor szary. Wymiary dozownika: szerokość max 8,5 cm, wysokość max 18 cm, głębokość max 9 cm. Komplet akcesoriów do montażu. |  |  | 0
2. | dozownik na papier toaletowy - dostawa i montaż | 2 | Pojemnik na papier toaletowy z wykonany z wysokiej jakości ABS, kolor biały, na rolki o średnicy 32 cm, zamykany na kluczyk, plastikowy wizjer do kontroli poziomu papieru, montowany do ściany. W zestawie kołki i wkręty do montażu. |  |  | 0
3. | dozownik na ręczniki papierowe w listkach - dostawa i montaż | 2 | Dozownik naścienny na ręczniki papierowe ZZ w listkach 250 x 230 mm, obudowa biała, z wysokiej jakości ABS, o wymiarach: szer. 298 mm, wys. 350 mm, głęb. 146 mm, z systemem zapewniającym, że wyciągnięcie jednego listka powoduje wysunięcie się kolejnego. W komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
4. | lustro - dostawa i montaż | 2 | Lustro łazienkowe bez ramy, prostokąt z zaokrąglonymi rogami - promień zaokrąglenia ok. 50 mm - o wymiarach: wys. 50 cm, szer. 40 cm, mocowane na stałe do ściany. W komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
5. | półeczka na kubeczki - dostawa i montaż | 2 | Półka łazienkowa z 7 podwójnymi haczykami na ręczniki i miejscem na 13 kubeczków (każdy otwór o średnicy 7 mm), wykonana z kolorowej płyty MDF. W komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
6. | podest do toalet - dostawa | 1 | Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi antypoślizgami, wym. 42x30x14 cm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym z palety barw wykonawcy |  |  | 0
7. | nakładka zmniejszająca obwód ustępu - dostawa | 1 | Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC, wym. 30x40x15cm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym z palety barw wykonawcy. |  |  | 0
8. | umywalka z półpostumentem, baterią i syfonem - dostawa i montaż | 1 | Umywalka mocowana do ściany na wysokości 53 cm. Szerokość umywalki 35 - 45 cm z półpostumentem, z otworem na baterię, otwór przelewowy nie wymagany, bateria umywalkowa pionowa chromowana z głowicami ceramicznymi i perlatorem, syfon, węże przyłączeniowe do instalacji 1/2", rury i kształtki kanalizacyjne Ø 50 mm. Ponadto w komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
9. | brodzik - dostawa i montaż | 1 | Brodzik akrylowy kwadrat 90x 90 cm wysokość 20 cm głębokość 5 -9 cm z siedziskiem, w komplecie nogi, syfon z zabezpieczeniem przelewania się wody, listwa uszczelniająca, bateria chromowana naścienna z głowicami ceramicznymi bez wylewki z rączką prysznicową chromowaną na przewodzie elastycznym w chromowanym oplocie, montowaną na regulowanym przegubie, umożliwiającym zmianę kirunku strumienia wody. W komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
10. | mieszacz wody - dostawa i montaż | 1 | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem umożliwiającym regulację temperatury ciepłej wody oraz systemem antypoparzeniowym odcinającym wypływ wody w przypadku zaniku dopływu wody zimnej. Głowica z systemem przeciwdziałania osadzania się kamienia kotłowego, wydajność min. 45 litrów na minutę przy ciśnieniu 2 bar, zakres regulacji temperatury 20 – 60 oC, max. ciśnienie 9 bar, max. temperatura wody 85 oC. Wymiary max. 190 x 90 mm. W komplecie zawory zwrotne, półśrubunki i filtry siatkowe oraz inne wymagane akcesoria umożliwiające wbudowanie mieszacza w instalację wodną z bojlerem elektrycznym zamocowanym na ścianie wyposażonym w zawór bezpieczeństwa, a także króćce zasilające i odbiory c.w.u. ½” . |  |  | 0
11. | miska ustępowa ze spłuczką dostosowana do potrzeb dzieci - dostawa i montaż | 1 | Miska ustępowa ceramiczna, stojąca z rurą odpływową i elementami mocującymi do posadzki, biała, wys. 260 mm, lejowa z odpływem poziomym, spłuczka ceramiczna z armaturą (przyłącza do instalacji 1/2", zawór) z funkcją oszczędzania wody 3/6 litra, mechanizmy spłukiwania uruchamiane przyciskami. W komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
12. | umywalka z półpostumentem, baterią i syfonem - dostawa i montaż | 1 | Umywalka mocowana do ściany na wysokości 75 cm. Szerokość umywalki 35 - 45 cm z półpostumentem z otworem na baterię, otwór przelewowy nie wymagany, bateria umywalkowa pionowa chromowana z głowicami ceramicznymi i perlatorem, syfon, węże przyłączeniowe do instalacji 1/2", rury i kształtki kanalizacyjne Ø 50 mm. Ponadto w komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
13. | miska ustępowa ze spłuczką - dostawa i montaż | 1 | Miska ustępowa ceramiczna, stojąca z rurą odpływową i elementami mocującymi do posadzki, biała, wys. 365 - 380 mm, lejowa z odpływem poziomym, spłuczka ceramiczna z armaturą (przyłącza do instalacji 1/2", zawór) z funkcją oszczędzania wody 3/6 litra, mechanizmy spłukiwania uruchamiane przyciskami. W komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
14. | odkurzacz (do pracy na sucho i mokro) z funkcją prania - dostawa | 1 | Funkcjonalny, mocny odkurzacz do profesjonalnego odkurzania na sucho i mokro. Wartości minimalne: wydatek powietrza: 80 l/s, podciśnienie: 230 / 21 mbar/kPa. Pojemność zbiornika: 30 l, stal nierdzewna, moc znamionowa: 1800 W, średnica wyposażenia: 35/60 mm, kabel zasilający: 6 m. Napięcie: 220-240V. Filtr typu cartridge z nanopowłoką, automatyczne oczyszczanie filtra oraz spust wody. |  |  | 0
15. | pralka automatyczna - dostawa i montaż | 1 | Pralka automatyczna wolnostojąca, otwierana od przodu z wielostopniową ochroną przed zalaniem. Wymagany wskaźnik LED przebiegu programu i w pełni elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokrętła. Klasa energetyczna A++, zużycie wody na cykl 37 l, prędkość wirowania 1200 obr./min., automatyka wagowa, wielkość załadunku 6 kg. Wyświetlacz elektroniczny. Regulacja temperatury. Program szybkie pranie. Wymiary: głębokość: 52 cm, szerokość: 59,5 cm, wysokość: 84,5 cm. W komplecie wszystkie akcesoria do montażu do sieci wod-kan. |  |  | 0
16. | stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej - dostawa i złożenie | 1 | Stół przyścienny z półką - wymiary: 120x60x85cm, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Stół musi spełniać wymogi HACCP. Stół bez rantów. |  |  | 0
17. | stół ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż | 1 | Stół ze zlewem dwukomorowym - wymiary: 100x60x85cm - z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Stół musi spełniać wymogi HACCP. Stół nierdzewny z półką pod komorami. W zestawie z baterią i syfonem. W komplecie wszystkie akcesoria do montażu do sieci wod-kan Ø 50 mm. |  |  | 0
18. | kuchnia elektryczna - dostawa, złożenie i uruchomienie | 1 | Kuchnia elektryczna (cztery płyty) wolnostojąca z półką, - wymiary: 60x60x85cm - wyposażona w szybkogrzejne płyty z możliwością regulacji poziomu mocy. Kuchnia elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej. Zasilanie 230/400V. |  |  | 0
19. | szafa magazynowa ze stali nierdzewnej - dostawa i złożenie | 1 | Szafa magazynowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w otwierane drzwi oraz trzy przestawne półki wewnątrz. Wymiary: 100x60x180 cm |  |  | 0
20. | stolik kuchenny - dostawa i złożenie | 1 | Kwadratowy stół 60x60cm, wysokość 85cm, wykonany z wodoodpornej płyty laminowanej w kolorze klonu wykończonej obrzeżem PCV o gr.2mm, nogi metalowe o przekroju 40x40mm w kolorze szarym, zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. |  |  | 0
21. | regał 4-półkowy ze stali nierdzewnej - dostawa i złożenie | 2 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej, nogi wykonane z profilu o wymiarach 30x30 mm. Ilość półek: 4. Obciążenie półki min 70 kg / m2. Wymiary: 60x40x180 cm |  |  | 0
22. | szafki wiszące 200 cm - dostawa i montaż | 1 | Szafki wiszące do kuchni w kolorze jasnego buku, zestaw 3 szafek z drzwiczkami, każda z 2 półkami o wymiarach: szer. 60 cm, gł. 32 cm. wysokość 60 cm, w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej. Zawiasy drzwiczek samozamykające. W komplecie akcesoria do mocowania. |  |  | 0
23. | lodówka 350 l - dostawa i uruchomienie | 1 | Lodówka 350 litrów, wymiary 60x60x185cm, temp.: 0 — +10, napięcie 230V, w komplecie 4 półki o nośności do 8 kg, pojemność brutto 350 l, cichy agregat, obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, elektroniczny wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury, wbudowany zamek na klucz. |  |  | 0
24. | zmywarka z funkcją wypażania - dostawa, montaż i uruchomienie | 1 | Profesjonalna zmywarka gastronomiczna wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do mycia talerzy, sztućców i szkła. Czas trwania cyklu 90-120 sekund. Zużycie wody max. 2,5 l/cykl. W wyposażeniu kosz do talerzy, kosz uniwersalny i i na sztućce. Wbudowane wewnątrz urządzenia dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego. Funkcja automatycznego wyparzania po zakończeniu mycia. W komplecie zestaw startowy płynów: myjącego i nabłyszczającego min. po 2 l każdego. Zasilanie 230 V, moc 3,9 kW. Wymiary: 56,5x62,5x82,5cm. W zestawie wszystkie akcesoria do wbudowania do sieci wod-kan. |  |  | 0
RAZEM wartość zgodna z ceną ryczałtową oferty | [5 empty] | 0